Prot. n. …………………… del …………………………

REGISTRO

CONTROLLI PERIODICI PRESIDI ANTINCENDIO

### Il presente “REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI DEI PRESIDI ANTINCENDIO” deve essere tenuto aggiornato con cadenza semestrale e reso disponibile in occasione dei controlli degli Organi di Vigilanza.

### Nel registro sono presenti il documento per la registrazione dei controlli e delle manutenzioni sugli impianti e sui presidi che interessano aspetti di sicurezza antincendio e sicurezza della struttura in oggetto. La compilazione del presente viene concordata tra il Dirigente Scolastico dell’Istituto e i responsabili della verifica (titolare e sostituto) debitamente designati che di seguito firmano per assunzione di responsabilità sulle modalità di registrazione e utilizzo dello stesso.

Ogni anno, ad inizio anno scolastico, Il Dirigente Scolastico (in qualità di Titolare dell’attività) ed i Responsabili della verifica (titolare e sostituto), sottoscriveranno il presente registro, assumendo la responsabilità di compilazione. In particolare:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: sarà responsabile della compilazione, mediante i propri addetti di verifiche semplici, di tipo ordinario.

IL DIRIGENTE DELL’ENTE PROPRIETARIO: Sarà responsabile, mediante i propri addetti o ditte esterne incaricate di verifiche approfondite, tecniche e strumentali.

| Anno Scolastico | Dirigente Scolastico | Responsabile verifica presidi antincendio e luci di emergenza (Titolare) | Responsabile verifica presidi antincendio e luci di emergenza (Sostituto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020/2021 | Nome Giulio Silvestro Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ |
| 2021/2022 | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ |
| 2022/2023 | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ |

CONTROLLO GIORNALIERO

Sorveglianza e verifica di apertura di tutte le porte e delle vie di esodo

All’inizio della giornata lavorativa il personale scolastico è tenuto ad assicurarsi che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e di quelle utilizzate lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti sistemi antintrusione, possano essere facilmente ed immediatamente aperte dall’interno senza l’uso di chiavi.

- Tutti i passaggi, i corridoi e le scale devono essere libere da ostacoli e da pericoli che possono compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo;

- Ogni ostruzione deve essere subito rimossa e ogni difetto segnalato subito al responsabile della struttura o al Dirigente/Datore di lavoro per essere riportato in condizioni di sicurezza il più presto possibile.

Tabella riepilogativa delle schede presenti nel presente verbale

| n° scheda | Oggetto verifica | incaricato | Cadenza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 A | Impianto di allarme | Addetto all’emergenza | 6 mesi |
| 2 A | Estintori | Addetto all’emergenza | 6 mesi |
| 3 A | Rete Idrica antincendio | Addetto all’emergenza | 6 mesi |
| 4 A | Porte ed elementi di chiusura con requisiti REI e uscite di sicurezza | Addetto all’emergenza | 6 mesi |
| 5 A | Impianto di Illuminazione di emergenza | Addetto all’emergenza | 6 mesi |
| 6 A | Valvole di intercettazione gas | Addetto all’emergenza | 6 mesi |
| 7 A | Interruttori differenziali e interruttore generale di sgancio di emergenza | Addetto all’emergenza | 6 mesi |

Scheda n° 1 A

IMPIANTO DI ALLARME

##### Tipologia di impianto:		[ ]	Acustico	[ ]	Luminoso

##### Verifica effettuata da:		Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:		6 mesi

|  | Data | Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: verificare l’integrità dei pulsanti e dei dispositivi acustici, attivare l’allarme, riscontrare la sua percettibilità nei diversi ambienti

NOTE

Scheda n° 2 A

ESTINTORI PORTATILI

Tipologia di estintori:		[ ]	a polvere da 6 kg 		[ ]	CO2

Verifica effettuata da:		Addetti all’emergenza

Periodicità della Verifica:		6 mesi

|  | Data | Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: accertarsi del corretto posizionamento di tutti gli estintori, del corretto posizionamento del cartello e dell’avvenuta revisione entro sei mesi dalla data di verifica

NOTE

Scheda n° 3 A

RETE IDRICA ANTINCENDIO

##### Tipologia di impianto:			[ ]	idranti 		[ ]	naspi

##### Verifica effettuata da:			Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:			6 mesi

|  | Data | Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: controllare che le cassette siano integre, che siano presenti tubazione e lancia.

NOTE

Scheda n° 4 A

PORTE ED ELEMENTI DI CHIUSURA CON CARATTERISTICHE REI E USCITE DI SICUREZZA

##### Tipologia di porte:		Uscite di sicurezza dotate di maniglione antipanico e porte 						tagliafuoco

##### Verifica effettuata da:	Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:	semestrale

|  | Data | Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: controllare che le porte si chiudano correttamente – verificare funzionalità dei maniglioni antipanico. Verificare che le vie di esodo siano sempre agevolmente fruibili. E’ vietato chiudere le uscite di emergenza con catenacci e/o ostruire uscite e percorsi di fuga.

NOTE

Scheda n° 5 A

###### IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

##### Tipologia di impianto:		Plafoniere autonome autoalimentate

##### Verifica effettuata da:		Addetti alla gestione dell’emergenza

##### Periodicità della Verifica:		6 mesi

|  | Data | Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA:

1) sganciare l’interruttore generale (o l’interruttore dell’impianto illuminazione di emergenza);

2) fare il giro e accertarsi che tutte le lampade siano accese;

3) riarmare l’interruttore generale

NOTE

Scheda n° 6 A

###### VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS

##### Tipologia di impianto:	Impianto alimentazione centrale termica – valvola 
				di intercettazione a chiusura rapida

##### Verifica effettuata da:	Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:	6 mesi

|  | Data | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: verificare l’integrità della leva ed il posizionamento della apposita segnaletica

NOTE

Scheda n° 7 A

###### INTERRUTTORI DIFFERENZIALI

##### Verifica effettuata da:		Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:	6 mesi

|  | Data | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: verificare mediante il tasto di prova (TEST) il funzionamento degli interruttori differenziali

NOTE

Prot. n. _____________ del  _________

Al Dirigente Scolastico

Dell’Istituto Comprensivo

“PIO LA TORRE”

###### Oggetto: Scheda di segnalazione verifica negativa per richiesta intervento

(La presente scheda è da trasmettere solo nel caso di esito negativo di una delle verifiche previste, barrando la casella relativa alla verifica che ha avuto esito negativo)

| Oggetto verifica | Indicare con un X la verifica che ha avuto esito negativo | Note (facoltative per l’indicazione del malfunzionamento riscontrato) | Data Verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| Impianto di allarme |  |  |  |
| Estintori |  |  |  |
| Rete Idrica antincendio |  |  |  |
| Porte ed elementi di chiusura con requisiti REI e uscite di emergenza |  |  |  |
| Impianto di Illuminazione di emergenza |  |  |  |
| Valvole di intercettazione gas |  |  |  |
| Interruttori differenziali e interruttore generale di sgancio di emergenza |  |  |  |

Il sottoscritto __________________________________, in qualità di __________________ nel corso di effettuazione delle verifiche periodiche previste, ha riscontrato un mancato o non corretto funzionamento dell’impianto segnalato nella tabella. Richiede pertanto al Datore di Lavoro un intervento tecnico di ripristino.

Data:_______

Firma_________________________